任务书

一、 毕业设计（论文）的主要内容及要求（任务及背景、工具环境、成果形式、者重培养的能力）

1、背景

随着“双碳”目标的提出和建筑能源消耗问题的日益突出，暖通空调系统在公共建筑和工业领域中的能耗占比持续上升。其中，冷水机组作为空调系统的核心设备，其运行性能直接影响整体系统的能效水平和运行成本。冷水机组在长期运行过程中，受负荷波动、环境条件变化以及设备老化等因素影响，容易出现效率下降、能耗升高及潜在故障隐患。传统的冷水机组性能分析与故障诊断方法多依赖经验公式或人工分析，存在实时性差、准确性有限等问题。随着传感器技术和数据采集系统的不断完善，冷水机组运行过程中产生了大量多维、时序运行数据，为数据驱动建模提供了良好基础。机器学习技术在非线性建模、复杂关系挖掘以及状态识别等方面具有显著优势，已逐渐成为设备运行性能预测与故障诊断的重要研究手段。因此，基于机器学习方法对冷水机组运行性能进行预测，并结合模型结果开展运行状态诊断分析，对于提升冷水机组运行效率、降低能耗以及实现智能运维具有重要的理论意义和工程应用价值。

- 任务

- 广泛查阅相关文献，系统梳理和掌握当前冷水机组运行性能预测领域的主流方法与研究进展，为后续研究奠定坚实的理论基础。

- 深入学习机器学习相关理论与算法，理解其在时间序列预测与设备性能建模中的应用机制，为构建高效、准确的冷水机组运行性能预测模型提供技术支持。

- 基于所提出的冷水机组运行性能预测方法开展实验验证，利用实际运行数据对模型预测性能进行评估，并通过反复调整与优化模型结构及参数，提高预测结果的精度与可靠性。

- 完成毕业论文撰写工作，围绕冷水机组运行性能预测系统性阐述研究背景、研究目的、技术方法、实验结果与结论，并提出未来研究方向，为相关领域的工程实践与理论研究提供参考与借鉴。

- 工具环境

操作系统：Windows11；

开发平台及其工具：Anaconda；

文档撰写：LaTeX

- 成果形式

毕业设计论文。

- 着重培养的能力

在冷水机组运行性能预测的研究过程中，重点培养学生在数据分析、机器学习与深度学习应用、问题分析与解决、创新思维、沟通与学术表达、批判性思维以及持续学习等方面的综合能力。通过系统性的研究训练，学生能够高效地进行数据处理与特征分析，合理选择并构建冷水机组运行性能预测模型，针对实际工程应用中的运行优化与能效分析问题提出有效解决方案。同时，研究过程有助于激发创新意识，提升科研成果的表达与交流能力，增强对研究方法与研究结果的批判性分析能力，并促进对新理论、新方法和新技术的持续学习与工程应用，从而全面提升科研素养与学术研究潜力。

- 应收集的资料及主要参考文献

[1] 郑婧蕾. 基于机器学习的船舶电气设备运行状态监测方法研究[J]. 黑龙江科学, 2025, 16(24): 58-61.

[2] 邓翔, 陈文景, 邓仕钧. 基于深度学习LSTM模型的短期空调负荷预测[J]. 建筑热能通风空调, 2021, 40(11): 25-27, 51.

[3] 李发洋. 基于时间序列实时分类方法研究及其在冷水机组故障检测中的应用[D/OL]. 贵州大学, 2025[2026-01-18]. https://link.cnki.net/doi/10.27047/d.cnki.ggudu.2025.001475.

[4] 矫千熠, 杨俊杰, 隋志成, 等. 基于LSTM-Attention-GNN的芯片厂冷水机组负荷预测方法[J]. 上海电机学院学报, 2025, 28(6): 311-316, 323.

[5] 周广元. 深度学习在发电厂主机设备运行数据分析中的应用[J]. 电气时代, 2025(9): 42-45.

[6] ZHAO L, DING C, ZHANG B, 等. Research on CNN-LSTM Based Reprocessing Process State Prediction Model[J].

[7] FAN C, CHEN H. Research on eXplainable artificial intelligence in the CNN-LSTM hybrid model for energy forecasting[J/OL]. Journal of Building Engineering, 2025, 111: 113150.

[8] JEON S H, YOO S, YOO Y S, 等. ML- and LSTM-Based Radiator Predictive Maintenance for Energy Saving in Compressed Air Systems[J/OL]. Energies, 2024, 17(6): 1428.

[9] WANG Y, CHEN J, CAO B, 等. Energy consumption prediction of cold storage based on LSTM with parameter optimization[J/OL]. International Journal of Refrigeration, 2025, 175: 12-24.

[10] EOM Y H. Deep learning-based prediction method on performance change of air source heat pump system under frosting conditions[J]. 2021.

- 毕业设计（论文）进度计划

| 起迄日期 | 工作内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 2025 年 12 月 10日－2025 年 12 月 19 日 2025 年 12 月 20日－2026 年 03 月 01 日 2026 年 03 月 01日－2026 年 04 月 20 日 2026 年 04 月 20日－2026 年 05 月 23 日 2026 年 05 月 23日－2026 年 05 月 31 日 | 论文选题 撰写任务书和开题报告，完成外文翻译 设计实验并验证 修改完善实验，撰写毕业论文 毕业论文答辩、装订 |  |