开  题  报  告

（该表格由学生独立完成)

建议填写以下内容： - 简述课题的作用、意义，在国内外的研究现状和发展趋势，尚待研究的问题； 近年来，为应对气候变化，全球主要国家均提出了碳中和目标。中国“2030年前碳达峰、2060年前碳中和”的战略，对占社会总能耗近一半的建筑领域提出了明确的节能降碳要求。在大型公共建筑和商业建筑中，暖通空调系统的能耗通常占总能耗的40%-60%，而冷水机组作为其核心冷源，是最大的单体耗能设备。因此，提升冷水机组的运行效率成为建筑节能最直接、最有效的突破口之一。 传统的冷水机组运维模式存在如依赖人工和经验，基于物理模型的局限性，故障诊断滞后等诸多问题，传统的设备运维高度以来工程师的经验进行定期巡检和事后检修，难以准确及时地掌握设备状态，同时早期的性能分析和诊断方法多依赖于建立准确的物理机理模型，但这些模型往往需要大量的设备参数，需要安装诸多传感器，建模复杂且维护成本高。 国外目前的研究主要集中在性能预测，故障诊断和优化控制三个方面，并呈现出从传统模型向深度学习，混合模型发展的趋势。有诸多研究都结合深度学习模型，将预测目标从实时负荷扩展到未来时序负荷，并与控制系统深度结合。此外，研究正从单一算法模型向数字孪生系统集成发展。例如，构建包含物理层、数据层、模型层和功能层的数字孪生系统，集成预测模型，实现状态监控、异常检测、预警和优化控制的一体化。 基于机器学习的冷水机组性能预测与诊断在节能、安全与智能化方面意义重大。当前研究已从传统方法迈向深度、混合与可解释模型，并致力于解决数据不平衡、特征提取等核心问题。提升模型在少样本，跨工况的泛化能力，增强诊断结果的可解释性和物理一致性，有利于达成碳中和目标，提升制造业生产效率。

2.重点介绍完成任务的可能思路和方案； 通过阅读相关文献，深入了解目前国内外针对诊断冷水机组工况所采用的各种方法，包括从深度模型转向深度学习模型，并进一步建立迁移学习模型和数字孪生模型。在掌握从获取设备参数到分析，诊断设备工况全过程的基础上，通过全面分析每个环节的关键因素和相互影响，融合深度学习算法进行系统分析与设计，最后进行系统的实现和论文撰写。 方案：（1）通过阅读文献掌握相关理论；（2）掌握深度学习理论知识和算法知识；（3）对冷水机组工况分析过程进行建模；（5）进行数据准备与特征工程，基于已建立的工况分析模型，构建可用于模型训练的有效特征集；（6）进行相关算法实现的编码工作；（7）对模型结果进行评估和改进；（8）进行论文的撰写。

3.需要的主要仪器和设备等； PC机一台

4.主要参考文献； [1] EOM Y H. Deep learning-based prediction method on performance change of air source heat pump system under frosting conditions[J]. 2021. [2] WANG Y, CHEN J, CAO B, 等. Energy consumption prediction of cold storage based on LSTM with parameter optimization[J/OL]. International Journal of Refrigeration, 2025, 175: 12-24. [3] 邓翔, 陈文景, 邓仕钧. 基于深度学习LSTM模型的短期空调负荷预测[J]. 建筑热能通风空调, 2021, 40(11): 25-27, 51. [4] JEON S H, YOO S, YOO Y S, 等. ML- and LSTM-Based Radiator Predictive Maintenance for Energy Saving in Compressed Air Systems[J/OL]. Energies, 2024, 17(6): 1428. [5] ZHAO L, DING C, ZHANG B, 等. Research on CNN-LSTM Based Reprocessing Process State Prediction Model[J]. [6] FAN C, CHEN H. Research on eXplainable artificial intelligence in the CNN-LSTM hybrid model for energy forecasting[J/OL]. Journal of Building Engineering, 2025, 111: 113150. [7] 郑婧蕾. 基于机器学习的船舶电气设备运行状态监测方法研究[J]. 黑龙江科学, 2025, 16(24): 58-61. [8] 李发洋. 基于时间序列实时分类方法研究及其在冷水机组故障检测中的应用[D/OL]. 贵州大学, 2025[2026-01-18]. https://link.cnki.net/doi/10.27047/d.cnki.ggudu.2025.001475. [9] 周广元. 深度学习在发电厂主机设备运行数据分析中的应用[J]. 电气时代, 2025(9): 42-45. [10] 矫千熠, 杨俊杰, 隋志成, 等. 基于LSTM-Attention-GNN的芯片厂冷水机组负荷预测方法[J]. 上海电机学院学报, 2025, 28(6): 311-316, 323.

指导教师评语：（建议填写内容：对学生提出的方案给出评语，明确是否同意开题，提出学生完成上述任务的建议、注意事项等） 指导教师签字：